## 第三方外力危害电力安全检查单
区 (街道/乡镇) 第三方外力危害电力安全检查单
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 |  | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
*检查对象是否入驻在其他场所内 | □是 □否 （如选择“否”，则后面内容无需填写） |  |  | *所在场所名称
*所在场所地址 |  |  |  | *所在场所类型
*检查点位
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位 □业主单位 □经营管理单位 □使用单位 □建设单位 □施工单位 □其他
□ 个人
姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 住址
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 |  | 经营场所
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
检查单特有信息
*检查分类 | □日常检查 □专项检查 □双随机一抽查 □联合检查（联合单位 ） □其他 _
工程名称
建设单位
施工单位
施工许可 | □有，许可证编号（ ） □无
工程类型 | □房屋建筑工程 □市政工程 □道路工程等 □管线工程等 □文物保护工程 □园林绿化工程 □水工工程 □户外广告设施 □其他工程
检查事项、内容、方法及结果
检查模块 | 检查事项 |  | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 处理措施 | 职权编码
第三方危害供用电行为 | 是否存在危害发电设施、变电设施行为 |  | 1.是否存在闯入发电厂、变电站内扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物行为； 2.是否存在危及输水、输油、供热、排灰等管道（沟）的安全运行的行为； 3.是否存在影响专用铁路、公路、桥梁、码头使用的行为； 4.是否存在用于水力发电的水库内，存在进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为； 5.是否存在用于水力发电的水库内，存在进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为； 6.是否存在损坏破坏变电设施安全围挡等其他危害发电、变电设施的行为。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0006700
第三方危害供用电行为 | 危害电力线路设施行为 |  | 1.是否存在向电力线路设施射击; 2.是否存在向导线抛掷物体的行为; 3.是否存在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝; 4.是否存在擅自在电力线路导线上接用电器设备; 5.是否存在攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭、广告灯箱条幅、未经批准的照明设施等; 6.是否存在利用杆塔、拉线作起重牵引地锚; 7.是否存在在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物、植物; 8.是否存在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的行为（35千伏及以下为电力线路杆塔、拉线周围5米的区域； 66千伏及以上为电力线路杆塔、拉线周围10米的区域）; 9.是否存在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路; 10.是否存在拆卸杆塔或拉线上的器材以及移动、损坏永久性标志或标志牌; 11.是否存在其他危害电力线路设施的行为：阻挡电力线路设施维检通道；在电力线路杆塔（或杆上变压器）下为停放的电动自行车充电；在电力杆塔上栓锁自行车、电动自行车等其它非电力设施；擅自在电力杆塔上打孔、固定电力设施以外物体等破坏杆塔结构行为；利用杆塔、拉线作为受力物，影响杆塔稳定的行为；在杆上变压器下方、箱式变压器周边及变配电室周边堆放杂物或易燃易爆物品；遮蔽变压器、电力线路、变配电室等电力线路设施警示标识。在杆塔、拉线基础保护范围外进行取土、堆物、施工时未遵守以下要求：1.预留出通往杆塔、拉线基础供巡检维修人员及车辆通行的道路。2.出现可能引起基础周围土壤、砂石滑坡等影响电力设施基础稳定的情况。3.出现损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度的行为。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0006800
第三方危害供用电行为 | 是否存在危害电力设施行为 |  | 1.是否存在损坏使用中的杆塔基础行为； 2.是否存在损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施的行为； 3.是否存在拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备的行为。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0006900
第三方危害供用电行为 | 损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施 |  | 是否损坏、拆卸、盗窃使用中或备用塔材、导线等电力设施 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0007000
第三方危害供用电行为 | 拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备 |  | 是否拆卸、盗窃使用中或备用变压器等电力设备 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0007100
第三方危害供用电行为 | 是否存在危害供电、用电安全或者扰乱供电用电秩序 |  | 1.是否擅自改变用电类别； 2.是否擅自超过合同约定的容量用电； 3.是否擅自超过计划分配的用电指标用电； 4.是否擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备； 5.是否擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且未构成窃电和超指标用电； 6.是否未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网。 | □实地勘验 □其他 | □合格 □不合格 | □责令改正（当场整改） □责令改正（限期整改） □行政指导 □转行政处罚 □采取行政强制措施 □其他处理措施 _ | C0007200
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话